ЗАТВЕРДЖЕНО Начальник, головний державний санітарний лікар Тальнівського та Катеринопільського районів _____________________ (підпис ) МП «___»_______________2014 р.

інформаційна картка

адміністративної послуги

Видача дозволу (санітарного паспорта) на роботи з радіоактивними речовинами та іншими джерелами іонізуючого випромінювання

(назва адміністративної послуги)

Тальнівське міжрайонне управління Головного управління Держсанепідслужби у Черкаській області

(найменування суб’єкта надання адміністративної послуги)

| Інформація про центр надання адміністративної послуги |
| --- |
| Найменування центру надання адміністративної послуги, в якому здійснюється обслуговування суб’єкта звернення | Центр надання адміністративних послуг Тальнівської райдержадміністрації |
| 1. | Місцезнаходження центру надання адміністративної послуги | Черкаська обл., м.Тальне, вул. Соборна, 122 а, 20400 |
| 2. | Інформація щодо режиму роботи центру надання адміністративної послуги | Понеділок - середа з 8.00 до 17.00 Вівторок - четвер з 8.00 до 20.00 П`ятниця – з 8.00 до 15.00 Центр працює без перерви на обід. Вихідний – неділя. |
| 3. | Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт центру надання адміністративної послуги | Тел. (04731) 30491 e-mail:adminposlugu.trda@ukr.net веб-сайт Тальнівської РДА: http://rda.talnern.org.ua |
| Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги |
| 4. | Закони України | 1 Закон України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» від 06.09.2005 № 2806-ІV. 2 Закон України «Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності» від 19.05.2011 № 3392-VI (додаток п. 79). 3 Закон України «Про безпечність та якість харчових продуктів» від 06.09.2005 № 2809-ІV, стст. 1, 6, 10, 18, 22-26. |
| 5. | Акти Кабінету Міністрів України | 1.Постанова КМУ «Про заходи щодо упорядкування видачі документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності» від 21.05.2009 № 526 (додаток 1 п. 43, 44). 2. Постанова КМУ «Про затвердження Порядку видачі експлуатаційного дозволу для потужностей (об’єктів) з виробництва, переробки або реалізації харчових продуктів» від 12.05.2007 № 712. |
| 6. | Акти центральних органів виконавчої влади | 1.Наказ МОЗ України «Про затвердження Положення про територіальні органи Держсанепідслужби України» від 19.01.2012 № 34 (п. 4.11). 2.Наказ МОЗ України «Про затвердження Порядку ведення реєстру потужностей (об’єктів) та їх операторів» від 24.01.2008 № 25. 3.Наказ Держсанепідслужби України «Про затвердження Примірного регламенту взаємодії територіальних органів Держсанепідслужби України та установ, що належать до сфери її управління» від 28.01.2013 № 10. 4 «Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України» ДСП 6.177-2005-09-02 затверджені наказом МОЗ України від 02.02.2005 № 54, зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 20.05.05 за № 552/0832. 5 «Гігієнічні вимоги до влаштування та експлуатації рентгенівських кабінетів і проведення рентгенологічних процедур» ДСанПіН 6.6.3-150-2007, затверджені наказом МОЗ України від 04.06.2007 № 294, зареєстровано в Міністерстві юстиції 07.11.2007 за № 1256/14523. |
| 7. | Акти місцевих органів виконавчої влади/ органів місцевого самоврядування | ---------------------------------- |
| Умови отримання адміністративної послуги |
| 8. | Підстава для одержання адміністративної послуги | Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення від » від 24.12.1994 р. № 4004-XII (ст..23) |
| 9. | Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них | Видача дозволу (санітарного паспорта) на проведення робіт з джерелами іонізуючих випромінювань в установах: 1 Заява згідно встановленої форми. 2 Документи про відповідність приміщень, призначених для роботи з джерелами іонізуючих випромінювань, вимогам Правил: - копія документа про прийняття в експлуатацію нових чи реконструйованих підприємств; - акт перевірки дотримання санітарного законодавства на діючих підприємствах (у тому числі акти обстеження спеціалізованими організаціями системи спецвентиляції, спецканалізації, пилогазо-очищення для роботи з відкритими джерелами). 3 Документи про наявність необхідної для роботи апаратури та обладнання: - копія технічного паспорта (сертифікат чи свідоцтво) на джерело іонізуючого випромінювання; - копія метрологічних свідоцтв на апаратуру; - копія акту інвентаризації фактичної наявності джерела іонізуючого випромінювання на момент одержання санітарного паспорта; - копія договору на технічне обслуговування чи документи, що підтверджують можливість самостійно провадити техобслуговування установки на підприємстві. 4 Копія висновку про проходження персоналом медогляду або медична довідка про відсутність медичних протипоказань у персоналу для роботи з джерелами іонізуючих випромінювань. 5 Копія договору підприємства із спецкомбінатом на збір і захоронення радіоактивних відходів. 6 Оцінка характеру опромінення і заходів, що вживаються адміністрацією підприємства для забезпечення протирадіаційного захисту персоналу і населення за нормальних умов експлуатації джерела, а також при радіаційних аваріях: копія інструкції з радіаційної безпеки при проведенні робіт із джерелами іонізуючих випромінювань; копія положення про роботу служби радіаційної безпеки з визначенням посадової особи, яка відповідальна за радіаційну безпеку в установі; копія наказу про призначення відповідального за радіаційну безпеку, облік і зберігання джерел, передачу на захоронення радіоактивних відходів, за організацію і проведення радіаційного контролю, про допуск осіб з персоналу категорії А до робіт із джерелами іонізуючих випромінювань; - контрольні рівні радіаційної безпеки; - копія планів аварійних заходів. Видача дозволу (санітарного паспорта) на право експлуатації рентгенівського кабінету (зберігання та експлуатації пересувних і переносних (палатних) рентгенівських апаратів): 1 Заява згідно встановленої форми. 2 Копія висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи на рентгенівський апарат, що встановлений у рентгенівському кабінеті. 3 Копія документа про прийняття рентгенівського кабінету в експлуатацію (на новий чи реконструйований об’єкт). 4 Копія технічного паспорта рентгенівського кабінету та протоколи періодичного контролю фізико-технічних параметрів рентгенівської апаратури в період експлуатації. 5 Копія акту перевірки ефективності вентиляції (за наявності вентиляційних систем). 6 Копія акту випробувань пристрою захисного заземлення з зазначенням величини опору розтікання струму основних заземлювачів, акту перевірки стану мережі заземлення медичного устаткування й електроустановок, протоколи вимірювань опору ізоляції проводів і кабелів. 7 Копія контрольно-технічного журналу на рентгенівський апарат. 8 Протокол дозиметричного контролю засобів захисту в рентгенівському кабінеті, суміжних приміщеннях і на прилеглих територіях. 9 Протокол випробування засобів індивідуального захисту та захисних пристроїв апаратів на відповідність свинцевому еквіваленту. 10 Копія інструкцій з радіаційної безпеки та запобігання і ліквідації радіаційних аварій. 11 Копія наказу про віднесення осіб, які працюють, до персоналу категорії А. 12 Копія наказу про призначення особи, відповідальної за радіаційну безпеку, радіаційний контроль, та її посадові обов’язки. 13 Копія висновків медичної комісії про проходження персоналом категорії А попереднього (періодичних) медичних оглядів. 14 Копія наказу про допуск персоналу, віднесеного до категорії А, до роботи з джерелами іонізуючого випромінювання. 15 Копія журналу обліку індивідуальних доз опромінення персоналу. 16 Копія журналу реєстрації інструктажу з радіаційної безпеки персоналу категорії А. |
| 10. | Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги | Для отримання адміністративної послуги необхідно звернутися до Центру надання адміністративних послуг із зазначеним переліком документів. Центр надання адміністративних послуг формує та реєструє справу і передає в Тальнівське міжрайонне управління ГУ ДСЕС у Черкаській області |
| 11. | Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги | Єдиний казначейський рахунок |
|  | У разі платності: |
| 11.1 | Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата | 1.Постанова КМУ «Про затвердження Порядку видачі експлуатаційного дозволу для потужностей (об’єктів) з виробництва, переробки, або реалізації харчових продуктів» від 12.05.2007 № 712. 2.Постанова КМУ «Про затвердження тарифів (прейскурантів) на роботи і послуги, що виконуються і надаються за плату установами та закладами державної санітарно-епідеміологічної служби» від 27.08.2003 № 1351. 3.Розпорядження КМУ «Про затвердження переліку платних адміністративних послуг, які надаються Держсанепідслужбою та установами і закладами, що належать до сфери її управління» від 26.10.2011 № 1067-р. |
| 11.2. | Розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу | 40,89 грн. без ПДВ |
| 11.3. | Розрахунковий рахунок для внесення плати | Одержувач: УДКСУ у Тальнівському районі Банк: ГУДКСУ у Черкаській області Р/рахунок 31114028700373 МФО 854018 Код ЄДРПОУ 3678000083 Код бюджетної класифікації за доходами 22012500 |
| 12. | Строк надання адміністративної послуги | Протягом 30 робочих днів. |
| 13. | Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги | 1 Подання суб’єктом господарювання неповного пакета документів, необхідних для одержання документа дозвільного характеру, згідно із встановленим вичерпним переліком. 2 Виявлення в документах, поданих суб’єктом господарювання, недостовірних відомостей. 3 Негативний висновок за результатами проведених експертиз та обстежень. 4 Інші підстави, які передбачені чинним законодавством. |
| 14. | Результат надання адміністративної послуги | Видача дозволу (санітарного паспорта) на роботи з радіоактивними речовинами та іншими джерелами іонізуючого випромінювання. Відмова у видачі дозволу (санітарного паспорта) на роботи з радіоактивними речовинами та іншими джерелами іонізуючого випромінювання. |
| 15. | Способи отримання відповіді (результату) | Результат надання адміністративної послуги отримується в Центрі надання адміністративних послуг особисто |
| 16. | Примітка |  |

*також до інформаційної картки додається форма заяви.